附件1

2025年公共卫生随机监督抽查计划

一、工作任务

（一）学校卫生监督抽查

在学校及幼儿园春季卫生健康专项监督检查的基础上，抽取全市20%的中小学校及高校，要将完成本抽查计划中的学校采光和照明抽查任务，作为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的一项重要内容。具体抽查单位详见市执法平台双随机名单。检查内容见附表1。

- （二）公共场所卫生随机监督抽查

抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。在完成国家随机抽查任务的基础上，各区县根据辖区实际情况，将2025年川渝重点旅游沿线住宿场所卫生专项监督检查工作纳入市级双随机工作。检查内容见附表2。

（三）供水单位卫生随机监督抽查

1.抽查全市所有的城市集中式供水单位，所有设计日供水1000m3以上的农村集中式供水单位，具体抽查单位见市执法平台双随机名单。检查内容见附表3。

2.各区县（自治县）抽查30%在用集中式供水的乡镇；辖区每个乡镇抽取10%的设计日供水100m3以上小型农村集中式供水单位。抽取辖区内10个二次供水设施，不足10个的全部检查；检查内容见附表3。

（四）涉及饮用水卫生安全产品随机监督抽查

1.抽取全市的输配水设备、水处理材料、化学处理剂生产企业（包含在华责任单位）共10个，每个区县抽查实体经营单位2个。检查内容见表4。

2.抽取全市30%水质处理器生产企业，每个区县抽查2家水质处理器实体经营单位。检查内容见附表4。

3.各区县（自治县）自行抽取在主要网络平台从事经销活动的3个网店，检查网店所有产品。各区县（自治县）至少抽取1-2家现制现售饮用水自动售水机经营单位，每个单位抽查1-3个应用现场。检查内容见附表4。

（五）餐具饮具集中消毒服务单位随机监督抽查。在完成国家随机抽查任务的基础上，再抽查抽检全市15%的餐具饮具集中消毒服务单位。具体抽取单位见市执法平台双随机名单，检查内容见附表5。

二、工作要求

（一）按时报送游泳场所检查情况。各区县（自治县）于6月20日、12月20日前分别通过市执法平台在线报表系统报送辖区内常年性开放游泳场所上半年、下半年监督检测情况明细表。于8月20日前，通过市执法平台在线报表系统报送辖区季节性开放游泳场所监督检测情况明细表。于8月20日前完成游泳场所的监督抽检及系统填报。

（二）强化供水单位建档及信息通报。各区县对辖区设计日供水100m3以上集中式供水单位、二次供水单位的摸底建档工作。全面排查辖区内涉水产品生产企业卫生许可批件持有情况及录入被监督单位信息卡情况，完成补充完善工作。要将农村设计日供水1000m3以上的农村集中式供水单位以及农村小型集中式供水单位的监督抽查情况，特别是水质消毒等方面发现的问题通报辖区水行政主管部门，发挥主管部门职能作用，促进问题解决。

（三）加强卫生采样及检测。各区县（自治县）根据随机抽查任务清单，开展涉水产品的抽样，并于7月15日前将从涉水产品生产企业抽检的样品送市疾控中心进行产品检测。各类公共卫生抽检由当地疾控机构按照相关卫生标准要求开展。

（四）按时报送工作总结。各区县于6月10日前，完成公共卫生随机监督抽查阶段性工作总结的报送，通过市执法平台在线填报模块填报监督检查情况汇总表；10月30日前，完成2025年公共卫生随机监督抽查工作，通过市执法平台在线填报模块填报监督检查情况汇总表，并将监督抽查工作总结报送至市疾控局电子邮箱Cqwsjd123@163.com。

公共场所及生活饮用水抽查工作联系人：刘旭；联系电话68890051。

学校卫生专业抽查工作联系人：杨莉；联系电话：67903565。

餐具饮具集中消毒服务单位抽查工作联系人：陈林；联系电话：68811009。

市疾控中心送检联系人：李怡；联系电话：18696613633。

附表：1.2025年学校卫生随机监督抽查工作计划

2.2025年公共场所卫生随机监督抽查工作计划表

3.2025年生活饮用水卫生随机监督抽查工作计划表

4.2025年涉水产品随机监督抽查工作计划表

5.2025年餐具饮具集中消毒服务单位随机监督抽查

工作计划

附表1

2025年学校卫生随机监督抽查工作计划表

| 监督检查对象 | 抽查比例 | 检查内容 | 随机抽检项目（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中小学校及高校 | 20% | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备（a）、教室采光和照明（b）、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况（c）,包括教室灯具（d）、考试试卷（e）等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”（f）、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检等情况、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。（g） 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |

注：a.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

b.教室采光和照明检查项目含采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置，依据《中小学校设计规范》（GB50099）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。

c.依据《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB40070）的规定进行达标判定。

d.灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于GB7001中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据IEC/TR62778进行蓝光危害评估，黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。

e.考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张D65亮度及D65荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。

f.依据《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.8条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

g.依据《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.5条、4.6条规定的设立卫生室或保健室、配备卫生专业技术人员或保健教师的要求。

附表2

2025年公共场所卫生随机监督抽查工作计划表

| 监督检查 对象 | 抽查范围和数量 |  | 检查内容 | 检测项目（h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国家双随机 | 市级双随机 |  |  |  |
| 游泳场所 | 市内全部人工游泳场所（含学校内游泳场所）（a） | 各区县根据辖区实际情况开展2025年川渝重点旅游沿线住宿场所卫生专项监督检查工作 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯e |
| 住宿场所 | 全市总数25%（a） |  |  | - 1.棉织品细菌总数 - 2.杯具细菌总数（d） - 3.淋浴用水嗜肺军团菌 |  |
| 沐浴场所 | 全市总数16%（a） |  |  | - 1.棉织品细菌总数；2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度（f）；3.拖鞋细菌总数、真菌总数（d）；4.修脚工具细菌总数、真菌总数（d） |  |
| 美容美发场所 | 全市总数8%（a） |  |  | 1.美容美发工具细菌总数；2.棉织品细菌总数（d） |  |
| 其他公共场所 | 全市全部候车（机、船）室；全市营业面积2000m2以上商场（超市）60户，影剧院40户，游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆共80户，数量不足的全部检查（a）。 |  |  | 可重复使用的3D眼镜细菌总数（d） |  |
| 集中空调 | 全市已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查；其中抽取100户进行检测，数量不足的全部检测 |  | 1.建立集中空调通风系统卫生档案（b） 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况（b） 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况（c） 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 | 1.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯（g） 2.送风质量细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、PM10（h） 3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数（h） |  |

备注：a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的60%进行检测，美容美发场所按抽查任务的20%进行检测。住宿场所的抽查任务中抽取30户进行淋浴用水嗜肺军团菌检测。b.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（ws10013-2023）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。c.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。d.未使用顾客用品用具的该指标为合理缺项。e.只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。f.若无池浴，浊度为合理缺陷。g.使用封闭式干式冷却塔集中空调通风系统的，该指标合理缺项，游离氯仅在使用含氯消毒剂对冷却水进行消毒的情况下检测。h.使用无风管集中空调通风系统的，该指标合理缺项。

附表3

2025年生活饮用水卫生随机监督抽查工作计划表

| 监督检查对象 | 抽查比例（数量） |  | 检查内容 | 检测项目 | 责任区县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国家双随机 | 市级双随机 |  |  |  |
| 城市集中式供水（a） | 全市城市城区和县城的全部水厂 | / | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况（d） | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 详见市执法平台。 |
| 农村集中式供水（b） | 全市农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 各区县根据辖区实际情况开展重庆市2025年农村集中式供水单位卫生安全专项调查和检测工作 | 1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 2.持有卫生许可证情况 3.水源卫生防护情况 4.水质经净化、消毒处理情况 |  |  |
|  | 每个乡镇抽查10%的设计日供水100m3以上水厂（C） |  |  |  | 各区县要根据辖区内综合卫生监督档案及相关调查资料等信息掌握的单位底数，按照相关要求制定双随机抽查清单。 |
|  | 每个区县抽查30%在用集中式供水的乡镇（C） |  | 饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | / |  |
| 二次供水 | 每个区县10个二次供水设施，不足10个的全部检查（C） | / | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |  |

注：a.含小型集中式供水；b农村集中式供水为除城市城区和县城之外集中式供水。 c.各地在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。d.水质自检包括委托检测。

附表4

2025年涉水产品随机监督抽查工作计划表

| 产品类别 | 抽查比例（数量） |  | 检查内容 | 检测项目（a） | 责任区县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国家双随机 | 市级双随机 |  |  |  |
| 输配水设备水处理材料化学处理剂 | 全市的10个生产企业，每个企业抽查1-3个产品 | / | 1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况 2.产品卫生许可批件、标签、说明书 | 产品卫生安全性检测 | 详见市执法平台 |
|  | 辖区2个实体经营单位（b），含1个城市单位、1个乡镇单位，不足全部抽取 |  | 1.标签、说明书 2.产品卫生许可批件 | ------ | 各区县根据辖区内综合卫生监督档案及相关调查资料等信息掌握的单位底数制定双随机抽查清单，每区县抽取1家城市单位、1家乡镇单位。 |
| 水质处理器 | 全市30%的生产企业，每个企业抽查1-2个产品 | / | 1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况 2.产品卫生许可批件、标签、说明书 | 产品卫生安全性检测 | 详见市执法平台 |
|  | 辖区2个实体经营单位（b），含1个城市单位、1个乡镇单位，不足全部抽取 |  | 1.标签、说明书 2.产品卫生许可批件 | ------ | 各区县根据辖区内综合卫生监督档案及相关调查资料等信息掌握的单位底数制定双随机抽查清单，每区县抽取1家城市单位、1家乡镇单位。 |
|  | 辖区3个主要网络平台从事经销活动的网店，不足则全部抽查，检查网店所有产品。 |  | 产品卫生许可批件 |  | 各区县根据辖区内综合卫生监督档案及相关调查资料等信息掌握的单位底数制定双随机抽查清单。 |
| 进口涉水 产品 | 全市30%的在华责任单位，每个单位抽查1-3种产品 | / | 1.标签、说明书 2.产品卫生许可批件 | 产品卫生安全性检测 | 详见市执法平台 |
| 现制现售饮用水自动售水机 | 辖区1-2个经营单位（b），每个单位抽查1-3个应用现场。 |  | 产品卫生许可批件 | 出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 | 各区县根据辖区内综合卫生监督档案及相关调查资料等信息掌握的单位底数制定双随机抽查清单。 |

注：a.无负压供水设备、饮用水消毒设备、大型水质处理器产品卫生安全性检测合理缺项。b.各地在综合卫生监督档案及相关调查资料等信息基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

附表5

2025年餐具饮具集中消毒服务单位随机监督抽查工作计划表

| 监督检查对象 | 范围和数量 |  | 检查内容 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国家双随机 | 市级双随机 |  |  |
| 餐具饮具集中 消毒服务单位 | 全市总数20%，至少20户，不足20户的全部抽查 | 15% | 1.生产工艺流程布局情况（a）; 2.生产设备与设施情况（b）; 3.生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准情况（c）; 4.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况（d）; 5.消毒后的餐具饮具进行逐批检验情况； 6.建立并遵守餐具饮具出厂检验记录制度情况（e）。 | ---- |
| 出厂餐饮具 | 每个企业抽查1-2个批次自检合格后待 出厂的消毒餐具饮具 | 每个企业抽查1-2个批次自检合格后待 出厂的消毒餐具饮具 | 1.出厂餐饮具随附消毒合格证明情况； 2.出厂餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况（f） | 感官要求，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂，大肠菌群、沙门氏菌 |

a.应当按照回收、除渣、浸泡、清洗、消毒、烘干、包装、储存的工艺流程设置功能区（间），采取有效分离或者分隔措施，防止交叉污染；生产车间地面、墙面、顶棚应便于清洁，防止污垢积存、防霉。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。

b.应当配备与生产能力相适应的自动除渣、餐具饮具分拣与浸泡、自动喷淋清洗、消毒、烘干和自动包装生产设备，包装间应设置二次更衣室（内设更衣、流水洗手、干手和消毒设施）、专用物流通道、空气消毒设施。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。

c.用水由持有效卫生许可证供水单位供应的，原则上视为合规；用水为自建设施供水或其他方式供应的，检查水质检验报告，供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品应提供相应卫生许可批件，判定合规情况。

d.使用的洗涤剂和消毒剂均符合规定的判定为合规，有一项不符合规定的判定为不合规。

e.指建立出厂检验记录并记录出厂餐具饮具数量、消毒日期和批号、使用期限、出厂日期以及委托方（或购货者）名称、地址、联系方式等内容，缺项视为不合规。

f.指消毒后的餐具饮具在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒方法、消毒日期和批号以及使用期限等内容，缺项视为不合规。